## Slide 1
Sample: CASP Sample France |  |  | 
Variable | Value | Error +/- | Units
Rg | 27.2 | 1 | Angstroms
Porod Exponent | 3.7 |  | Scale (2-4)
Mass SAXS | 43 | 5 | kDa
Max Dimension | 102 | 3 | Angstroms
Radius of Cross Section | 18.1 | 1 | Angstroms
Volume | 83586 | 5,000 | Cubic Angstroms
Real Space Rg | 28.0 | 3 | Angstroms
H0980 - SAXS collection performed by target provider
– Analysis 6/01/18
Dimer of heterodimers
>ChainA:GSMSLKPFTYPFPETRFLHAGPNVYKFKIRYGKSIRGEEIENKEVITQELEDSVRVVLGNLDNLQPFATEHFIVFPYKSKWERVSHLKFKHGEIILIPYPFVFTLYVEMKWFHE (13.6kDa)
>ChainB: GSMVNNMVTGYISIDAMKKFLGELHDFIPGTSGYLAYHVQNEINMSAIKNKLKRK(6.2kDa)
Total:19.8kDa
Asymmetric peak on SEC with possible mixture of multimers across peak

## Slide 3
Predicted to be fairly ordered
Disordered
Ordered
Chain A
Chain B
Disordered
Ordered

## Slide 4
Best
Worst
NSD = 1.26

## Slide 5
French Sample:
Quality Parameter |  | Value | Expected
Multiple Concentrations in HT | No | 0 | 3
SEC-SAXS | Yes |  | 
Rg Real and Reciprical Agree | Yes | 27.2 vs 28 | 
Dmax easy to define | No | 102 -110 | 
Low Flexibility | Yes | 3.7 | 
Mass multiple of monomer | Close | 43kDa | 39.6kDa
Linear Guinier | Yes | 27.2 | 
>ChainA:GSMSLKPFTYPFPETRFLHAGPNVYKFKIRYGKSIRGEEIENKEVITQELEDSVRVVLGNLDNLQPFATEHFIVFPYKSKWERVSHLKFKHGEIILIPYPFVFTLYVEMKWFHE (13.6kDa)
>ChainB: GSMVNNMVTGYISIDAMKKFLGELHDFIPGTSGYLAYHVQNEINMSAIKNKLKRK(6.2kDa)
Total:19.8kDa